{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["清-封面 招标工程量清单","清-表3 单位工程招标控制价汇总表","清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","清-表5 总价措施项目清单与计价表","清-表6 其他项目清单与计价汇总表","表-12-1 暂列金额表","表-12-5 总承包服务费计价表","清-表7 规费、税金项目计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清-封面 招标工程量清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,0,3,6],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[11,1,11,2],[11,3,11,5],[12,1,12,2],[12,3,12,5],[13,1,13,2],[13,3,13,5],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[15,1,15,2],[15,4,15,5]]}
["（清-封面）"]
[null,null,"档案号："]
[]
["海南省工程建设项目"]
[]
["招 标 工 程 量 清 单"]
["（第  册，共  册）"]
[]
[null,"建设项目名称：",null,"海师宿舍楼消防验收整改项目"]
[]
[null,"招标单位名称：",null,"(单位盖章)"]
[]
[null,"编制单位名称：",null,"(盖单位章)"]
[]
[null,"编 制 日 期 ：",null,"     年   月   日"]

{"sheet":"清-表3 单位工程招标控制价汇总表","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,0,28,2],[28,3,28,4],[29,0,29,5]]}
["（清-表3）"]
["单位工程招标控制价汇总表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","汇总内容",null,"金额(元)",null,"其中：暂估价(元)"]
["一","分部分项工程费"]
["1.1","海师宿舍楼消防验收整改项目"]
["二","措施项目费"]
["1","施工单价措施项目费"]
["2","施工总价措施项目费"]
["2.1","其中：安全文明施工费"]
["2.2","其中：雨季施工增加费"]
["2.4","其中：检验试验配合费"]
["三","其他项目费"]
["3.1","其中：暂列金额"]
["3.2","其中：暂估价"]
["3.3","其中：计日工"]
["3.4","其中：总承包服务费"]
["四","规费"]
["4","其中：垃圾处置费"]
["5","其中：社保费"]
["五","税金"]
{"$rows_empty":7}
["招标控制价合计=一+二+三+四+五"]
["注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。"]

{"sheet":"清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":2,"n_rows":152,"n_cols":11,"rows_kept":152,"merged":[[0,0,0,3],[0,4,0,7],[0,8,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[4,7,4,8],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,0,14,8],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[16,0,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,19,10],[20,7,20,8],[21,3,21,4],[21,7,21,8],[22,3,22,4],[22,7,22,8],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[24,3,24,4],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,0,29,8],[30,0,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[31,0,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,0,32,10],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,34,10],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,7,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,0,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,0,47,10],[48,0,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,7,49,10],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,7,57,8],[58,3,58,4],[58,7,58,8],[59,3,59,4],[59,7,59,8],[60,0,60,8],[61,0,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,0,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[63,0,63,10],[64,0,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,4],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[65,7,65,10],[66,7,66,8],[67,3,67,4],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,7,68,8],[69,3,69,4],[69,7,69,8],[70,3,70,4],[70,7,70,8],[71,3,71,4],[71,7,71,8],[72,3,72,4],[72,7,72,8],[73,3,73,4],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,7,74,8],[75,0,75,8],[76,0,76,3],[76,4,76,7],[76,8,76,10],[77,0,77,3],[77,4,77,7],[77,8,77,10],[78,0,78,10],[79,0,79,3],[79,4,79,7],[79,8,79,10],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[80,3,81,4],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[80,7,80,10],[81,7,81,8],[82,3,82,4],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,7,86,8],[87,3,87,4],[87,7,87,8],[88,3,88,4],[88,7,88,8],[89,0,89,8],[90,0,90,3],[90,4,90,7],[90,8,90,10],[91,0,91,3],[91,4,91,7],[91,8,91,10],[92,0,92,10],[93,0,93,3],[93,4,93,7],[93,8,93,10],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,3,95,4],[94,5,95,5],[94,6,95,6],[94,7,94,10],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,7,96,8],[97,3,97,4],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,7,98,8],[99,3,99,4],[99,7,99,8],[100,3,100,4],[100,7,100,8],[101,3,101,4],[101,7,101,8],[102,3,102,4],[102,7,102,8],[103,3,103,4],[103,7,103,8],[104,0,104,8],[105,0,105,3],[105,4,105,7],[105,8,105,10],[106,0,106,3],[106,4,106,7],[106,8,106,10],[107,0,107,10],[108,0,108,3],[108,4,108,7],[108,8,108,10],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[109,2,110,2],[109,3,110,4],[109,5,110,5],[109,6,110,6],[109,7,109,10],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,7,111,8],[112,3,112,4],[112,7,112,8],[113,3,113,4],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,7,116,8],[117,3,117,4],[117,7,117,8],[118,0,118,8],[119,0,119,3],[119,4,119,7],[119,8,119,10],[120,0,120,3],[120,4,120,7],[120,8,120,10],[121,0,121,10],[122,0,122,3],[122,4,122,7],[122,8,122,10],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,4],[123,5,124,5],[123,6,124,6],[123,7,123,10],[124,7,124,8],[125,3,125,4],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,7,128,8],[129,3,129,4],[129,7,129,8],[130,3,130,4],[130,7,130,8],[131,3,131,4],[131,7,131,8],[132,3,132,4],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,7,138,8],[139,3,139,4],[139,7,139,8],[140,3,140,4],[140,7,140,8],[141,3,141,4],[141,7,141,8],[142,3,142,4],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,7,144,8],[145,3,145,4],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,7,148,8],[149,0,149,8],[150,0,150,8],[151,0,151,3],[151,4,151,7],[151,8,151,10]]}
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[null,null,"海师宿舍楼消防验收整改项目"]
[null,null,"增加室外消火栓系统"]
[1,"031001007001","复合管（钢丝网骨架PE复合管）","1.名称:钢丝网骨架PE复合管埋地暗敷                       \n2.规格:DN150,压力1.25MPa\n3.其他：综合考虑管件刷油",null,"m",600]
[2,"030808003001","闸阀","1.安装方式:卡箍连接              \n2.型号、规格:DN100\n3.材质：钢制",null,"个",8]
[3,"040504001001","阀门井（含井盖）","1.名称：阀门井\n2.型号、规格:砖砌，直径1000mm，深1200mm，含抹灰等工序\n3.满足验收规范",null,"座",8]
[4,"010101003004","挖沟槽土方","1.名称：挖沟槽土方\n2.土壤类型：综合考虑\n3.工作内容：综合考虑人工机械配合\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m3",150]
[5,"010103001007","回填方","1.名称：回填方\n2.土壤类型：综合考虑\n3.工作内容：综合考虑人工机械配合，土方弃置及运距\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m3",150]
[6,"011602001004","水泥路面拆除","1.名称：水泥路面拆除\n2..工作内容：20cm厚水泥路面破除、15cm基础拆除、垃圾清运等\n3.其他：满足规范及现",null,"m2",82]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[{"$nulls":3},"场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺"]
[7,"040203007004","水泥混凝土路面","1.名称：水泥混凝土路面\n2..工作内容：按原状做法恢复\n3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m2",82]
[8,"050102012004","草皮恢复","1.名称：草皮恢复\n2..工作内容：台湾草皮（卷）种植，养护2个月\n3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m2",150]
[null,null,"增设混凝土支墩"]
[9,"040601020001","预制混凝土支墩","1.名称：预制混凝土支墩\n2.材质/规格：C15混凝土\n3.工作内容：模板安拆，支墩安装等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m3",6.5]
[null,null,"增加室外消火栓转换接头"]
[10,"030901011001","拆除室外消火栓接头","1.名称：拆除室外消火栓接头\n2.材质/规格：镀锌钢管\n3.工作内容：拆除及清理等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"套",16]
[11,"030901011002","室外消火栓转化接头","1.名称：室外消火栓转化接头\n2.材质/规格：DN80",null,"套",16]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[{"$nulls":3},"3.工作内容：转化接头安装及刷油漆\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺"]
[null,null,"增设铭牌"]
[12,"080802013006","铭牌","1.名称：铭牌\n2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm\n3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"块",18]
[null,null,"消防水泵房照明灯"]
[13,"030412004001","备用照明灯","1.名称:备用照明灯\n2.规格:220V8W\n3.安装形式:吸顶式\n4.工作内容：拆除原灯具并安装新灯具\n4.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序",null,"套",1]
[null,null,"增加消防双电源系统"]
[14,"030113008001","柴油发电机组","1.名称：柴油发电机组\n2.规格型号：500KW\n3.工作内容：拆除原墙体，吊装发电机组，恢复原墙面，抗震及消音系统、供油、进排风消音、排烟、照明、接地、吸音墙体天花系统、垃圾外运等，包含调试及其他为完成发电机组安装而产生的一切费用\n4.满足设计及验收规范要求，国内一线品牌产品",null,"台",1]
[15,"050306004001","水泵房双电源控","1.名称：水泵房双电源",null,"台",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[null,null,"制柜（IP55等级）","控制柜（IP55等级）\n2.满足使用要求及验收规范\n3.综合考虑基础费用"]
[16,"050306004002","屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级）","1.名称：屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级）\n2.满足使用要求及验收规范\n3.综合考虑基础费用",null,"台",1]
[17,"030408001002","电缆","1.名称：电缆（至消防水泵房）\n2.规格型号：多芯软导线NH-RVV-5*2.5\n3.满足设计及验收规范要求",null,"m",2000]
[18,"030408001003","电缆","1.名称：电缆（至5号楼屋顶）\n2.规格型号：多芯软导线NH-RVV-5*6.0\n3.满足设计及验收规范要求",null,"m",2000]
[null,null,"增设消防水池和屋顶消防水箱设施完善"]
[19,"080902006002","水位显示装置","1.名称：水位显示装置\n2.满足现场使用要求及相关验收规范",null,"个",2]
[20,"01B004","防虫网","1.名称：防虫网\n2.满足现场使用要求及相关验收规范",null,"处",9]
[21,"01B005","高位水箱爬梯","1.名称：高位水箱爬梯\n2.材质：不锈钢\n3.满足现场使用要求及相关验收规范",null,"套",2]
[22,"030109001002","增加稳压系统","1.名称：增加稳压系统\n2.材质/规格：稳压泵流量1L/S,扬程20m，功率1.1kw\n3.工作内容：含稳压泵、气压罐、控制柜、电源箱配管配线、打洞、封堵、相关辅材等",null,"项",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[{"$nulls":3},"一切费用\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺"]
[null,null,"增加流量开关、试验消火栓"]
[23,"030901010007","试验消火栓","1.名称：试验消火栓\n2.材质/规格：800*650*240（带压力表）\n3.工作内容：含附件辅材等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工",null,"套",10]
[24,"080902007001","流量开关","1.名称：流量开关\n2.满足现场使用要求及相关验收规范",null,"台",1]
[null,null,"消防水泵房增设供水阀门锁链、锁具和标识"]
[25,"01B006","锁链","1.名称：锁链\n2.材质/规格：钢质，1.2米\n3.工作内容：含附件辅材等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工",null,"条",27]
[26,"080802013004","阀闭标识","1.名称：阀闭标识\n2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm\n3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"块",36]
[null,null,"增设启泵按钮和消防软管卷盘"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[27,"030904003002","消火栓启泵按钮","1.名称：消火栓启泵按钮\n2.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工",null,"个",480]
[28,"030901010008","软管卷盘","1.名称：软管卷盘\n2.材质/规格：按消防规范标准\n3.工作内容：含附件辅材等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工",null,"套",96]
[29,"030408002002","控制电缆","1.名称：控制电缆\n2.材质/规格：NH-RVV-4*1.5\n3.工作内容：桥架内布线\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m",13000]
[30,"030411001001","配管","1.名称：镀锌钢管\n2.规格型号：SC20\n3.满足现场使用要求及验收规范",null,"m",10000]
[31,"030411001002","配管","1.名称：塑料保护管\n2.规格型号：PVC25\n3.满足现场使用要求及验收规范",null,"m",1000]
[32,"010101003005","挖沟槽土方","1.名称：挖沟槽土方\n2.土壤类型：综合考虑\n3.工作内容：综合考虑人工机械配合\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m3",20]
[33,"010103001008","回填方","1.名称：回填方\n2.土壤类型：综合考虑\n3.工作内容：综合考虑",null,"m3",20]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 7 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[{"$nulls":3},"人工机械配合\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺"]
[null,null,"增设应急照明灯和指示灯"]
[34,"030412004002","应急照明灯","1.名称:应急照明灯\n2.规格:220V8W\n3.拆除原灯具并更换灯具\n4.安装形式:壁挂式\n5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序",null,"套",40]
[35,"030412004003","双向疏散方向指示灯","1.名称:疏散方向指示灯\n2.规格:36V 5W\n3.拆除原灯具并更换灯具\n4.安装形式:壁挂式\n5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序",null,"套",40]
[36,"030411001003","配管","1.名称：镀锌钢管\n2.规格型号：SC20\n3.满足现场使用要求及验收规范",null,"m",5000]
[37,"030411004002","配线","1.名称：配线\n2.规格型号：ZR-BV-2.5 \n3.满足现场使用要求及验收规范",null,"m",5000]
[null,null,"应急照明和疏散指示标志供电线路增设金属管保护"]
[38,"031003010003","软接头(软管）","1.名称：软接头(软管）\n2.材质/规格：1米\n3.工作内容：明敷\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"个",496]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 8 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[39,"030411003001","桥架","1.名称：桥架\n2.材质/规格：300*100mm,钢质\n3.工作内容：含桥架支架\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m",9000]
[null,null,"更换管井防火门"]
[40,"010801004003","钢制防火门","1.名称：甲级钢制防火门\n2.材质/规格：根据现场综合考虑\n3.工作内容：拆除原防火门并新建防火门，垃圾清运、安装附件、辅材等\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m2",197.76]
[null,null,"楼梯间配电箱防火封堵"]
[41,"060212014003","楼梯间配电箱及线管防火封堵","1.名称：砖砌防火墙\n2.材质/规格：灰砂砖，墙厚240mm\n3.工作内容：含抹灰、涂料等工作内容\n4.其他：满足规范及现场验收要求",null,"m3",84]
[null,null,"增设斜坡及安全警示标识"]
[42,"010404001002","砂浆斜坡","1.名称：砂浆斜坡\n2.材质/规格：50mm厚水泥砂浆\n3.工作内容：含模板安拆、砂浆找坡等一切材料工序\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"m3",2.8]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["（清-表4）"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 9 页  共 9 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价","其中：暂估价"]
[43,"080802013005","安全警示标识","1.名称：安全警示标识\n2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm\n3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑\n4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺",null,"块",28]
[null,null,"措施项目"]
{"$rows_empty":22}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]

{"sheet":"清-表5 总价措施项目清单与计价表","index":3,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,6],[0,7,0,8],[0,9,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,11],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,2,9,3],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,2,10,3],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,2,11,3],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,2,12,3],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,2,13,3],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[15,2,15,3],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[17,2,17,3],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[18,2,18,3],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,2,19,3],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,2,20,3],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[21,0,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[22,0,22,11]]}
["（清-表5）"]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",null,null,"标段：",{"$nulls":3},"  单位：元   ",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计算基础","费率\n(%)","金额",null,"调整费率\n(%)",null,"调整后金额","备注"]
[1,"1.1","安全文明施工费基本部分"]
[2,"1.1.1","综合价3000万元以内(含本数)",null,"人工费基数（3千万元以内部分）","36.82"]
[3,"1.1.2","综合价3000万元-1亿元以内(含本数)",null,"人工费基数（3千万元~1亿元以内部分）","22.09"]
[4,"1.1.3","综合价1亿元以上",null,"人工费基数（1亿元以上部分）","14.73"]
[5,"1.2","安全文明施工费(浮动奖励部分)",null,"安全防护、文明施工基本费","0"]
[6,"1.3","夜间施工增加费",null,"分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差","0.76"]
[7,"1.4","雨季施工增加费",null,"分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差","3.06"]
[8,"1.5","检验试验配合费",null,"综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费","0.11"]
{"$rows_empty":9}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：\n注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。\n    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。"]

{"sheet":"清-表6 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,5],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6]]}
["（清-表6）"]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",null,"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称",null,"金额（元）",null,"结算金额（元）",null,"备注"]
["1","暂列金额",null,200000]
["2","暂估价"]
["2.1","材料暂估价"]
["2.2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":26}
["合    计",{"$nulls":6},"—"]

{"sheet":"表-12-1 暂列金额表","index":5,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[20,1,20,2],[20,4,20,5],[21,1,21,2],[21,4,21,5],[22,1,22,2],[22,4,22,5],[23,1,23,2],[23,4,23,5],[24,1,24,2],[24,4,24,5],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[26,1,26,2],[26,4,26,5],[27,1,27,2],[27,4,27,5],[28,1,28,2],[28,4,28,5],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[30,1,30,2],[30,4,30,5],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[32,1,32,2],[32,4,32,5],[33,1,33,2],[33,4,33,5],[34,1,34,2],[34,4,34,5],[35,0,35,3],[35,4,35,5],[36,0,36,6],[37,0,37,1],[37,2,37,4],[37,5,37,6]]}
[]
["暂列金额明细表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",null,"标段：",null,null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","名称",null,"计量单位","暂定金额（元）",null,"备注"]
["1","暂列金",null,"项",200000]
{"$rows_empty":30}
["合    计",{"$nulls":3},200000]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。"]
[{"$nulls":5},"表—12—1"]

{"sheet":"表-12-5 总承包服务费计价表","index":6,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,8],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,0,34,7],[35,0,35,8],[36,0,36,3],[36,4,36,5],[36,6,36,8]]}
[]
["总承包服务费计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",{"$nulls":3},"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","项目价值（元）","服务内容",null,"计算基础",null,"费率(%)","金额(元)"]
["1"]
{"$rows_empty":29}
["合    计"]
["注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。"]
[{"$nulls":6},"表—12—5"]

{"sheet":"清-表7 规费、税金项目计价表","index":7,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,7],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,0,8,3],[8,4,8,5],[9,0,9,2],[9,3,9,7],[10,0,10,7]]}
["（清-表7）"]
["规费、税金项目计价表"]
["工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础",null,"计算基数",null,"计算费率(%)","金额（元）"]
["1","规费","其中：垃圾处置费+其中：社保费",null,"D1 + D2"]
["1.1","其中：垃圾处置费"]
["1.2","其中：社保费","(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7",null,"(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7",null,"23.5"]
["2","税金","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费",null,"A+B+C+D",null,"9"]
["合计"]
["编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
["注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。"]